## Kleinstmaterial
MNr | Bezeichnung | Einheit | Grenzwert | auffüllen auf
40189440 | Kabelabfangschiene f Systemgestell (KAS) | SA | 5 | 20
40223231 | E&MMS Montageplatte für L-CAP | ST | 1 | 2
40223232 | E&MMS Kabelabfangplatte L-CAP | ST | 1 | 2
40248760 | LWL-Kabel LC/PC- SC/APC9° 2E9/125 3.00m | ST | 10 | 30
40249918 | LWL-Kabel dx SM LC-SC/APC9° 4m | ST | 2 | 5
40267963 | Iso-Abzweigklemme 5220/3-T Mosdorfer | ST | 4 | 10
40267964 | Iso-Abzweigklemme 5216/3-T Mosdorfer | ST | 10 | 30
40283977 | E&MMS EMK Kassette für Langmatz Sp-BGr | SA | 1 | 2
40297225 | E&MMS-C Gf Gf HVt u SK G3 Abfangung | ST | 1 | 2
40356956 | Gf- Vbk,SC-APC/9 E/t 8,8 | ST | 5 | 20
40356960 | Gf- Vbk,SC-APC/9 E/t 11,2 | ST | 5 | 20
40356961 | Gf- Vbk,SC-APC/9 E/t 12,4 | ST | 5 | 20
40356963 | Gf- Vbk,SC-APC/9 E/t 13,6 | ST | 5 | 20
40356964 | Gf- Vbk,SC-APC/9 E/t 17,2 | ST | 5 | 20
40356966 | Gf- Vbk,SC-APC/9 E/t 20,8 | ST | 5 | 20
40356968 | Gf- Vbk,SC-APC/9 E/t 25,6 | ST | 3 | 10
40356969 | Gf- Vbk,SC-APC/9 E/t 29,2 | ST | 3 | 10
40356970 | Gf- Vbk,SC-APC/9 E/t 30,4 | ST | 3 | 10
40356984 | Gf- Vbk,SC-APC/9 E/t 50 | ST | 3 | 10
40356986 | E&MMS Gf-Ak 8m Gelb SC-APC 9Grad tuned | ST | 15 | 50
40371155 | E&MMS-T Gf-HVt NGN-HVt Kabelabfangung Ak | ST | 2 | 5
40371156 | E&MMS-T NGN-HVt Kabelabfang Kombi Ak/Gp | ST | 1 | 2
40371157 | E&MMS-T NGN-HVt Kabelabfangung Ak/Ik | ST | 2 | 5
40721226 | Dämpfungsglied Attenuator LC/UPC SM 5dB | ST | 15 | 50
40721231 | Dämpfungsglied Attenuator LC/UPC SM 10dB | ST | 10 | 30
40721236 | Dämpfungsglied Attenuator LC/UPC SM 15dB | ST | 5 | 20
40819798 | PE Montagematerial zu ADVA | ST | 5 | 20
40897183 | Kunststoffkabelöse 80 x 80 mm BAS (10 Stück) | ST | -1 | 10
40898458 | E&MMS-C PasMax G3.1 Einzeladerabfangung | SA | 1 | 2
40906550 | Gf- Vbk,SC-APC/9 E/t 3,8 | ST | 5 | 20
40906551 | Gf- Vbk,SC-APC/9 E/t 4,9 | ST | 5 | 20
40906552 | Gf- Vbk,SC-APC/9 E/t 5,9 | ST | 5 | 20
40906553 | Gf- Vbk,SC-APC/9 E/t 7,6 | ST | 5 | 20
40906554 | Gf- Vbk,SC-APC/9 E/t 8 | ST | 5 | 20
40906555 | Gf- Vbk,SC-APC/9 E/t 8,3 | ST | 5 | 20
40906556 | Gf- Vbk,SC-APC/9 E/t 10 | ST | 5 | 20
40906557 | Gf- Vbk,SC-APC/9 E/t 10,4 | ST | 5 | 20
40906558 | Gf- Vbk,SC-APC/9 E/t 10,7 | ST | 5 | 20
40906559 | Gf- Vbk,SC-APC/9 E/t 13 | ST | 5 | 20
40906560 | Gf- Vbk,SC-APC/9 E/t 18 | ST | 5 | 20
40906561 | Gf- Vbk,SC-APC/9 E/t 23 | ST | 5 | 10
40906562 | Gf- Vbk,SC-APC/9 E/t 35 | ST | 5 | 10
40945101 | nVent-Kontaktscheibe 6mm 100St. | ST | 0 | 1